## Slide 1: July 2017
More
7/26: ICARUS Detector
May have road restrictions from Kautz Road entrance to the SBNFD
MI Service Buildings
7/26: MI52 AM, MI62 PM
7/27: MI8 AM, MI10/14 PM
7/28: MI 65 AM
Power Curtailment
7/28
1200-1300
Target < 20MW
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
KRSS load transfer
16
17
18
19
20
21
22
23
NO cooling or Controls
24
25
26
28
27
30
05
01
02
04
03
29
31
CUB/X-Gallery OUTAGE
CUB/X-Gallery OUTAGE
NO cooling or Controls
MI10/14 PM
MI8AM
MI65
ICARUS
PNG: Power Test

## Slide 2: August 2017
More
MI Service Buildings
8/1: MI12, MI13 and SNDB (SBND) All day
8/2: MI 20 AM, MI31 PM
8/3: MI 50 AM, MI39/40 PM
8/4: MI60 All day
8/11: Feeder 45
All day
MRSB including A0 drafting area.
8/18: Fdr 43
Transfer Gallery all day.
8/22: Feeder 43
Swyd, FCCF2 &3, G2
8/22: Feeder 49
FCCF1
8/25: Feeder 41
No power to Booster East and West Towers all day.
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
02
01
31
Feeder 45
Feeder 43: Transfer Gallery
Fdr 43: Switchyard, FCC, G2
Booster East & West
Fdr 49: FCCF1
MI60
All day
MI12,13 SNDB
All day
MI31 PM
MI20AM
MI39/40 PM
MI50 AM
MI62 PM
MI52 AM

## Slide 3: September 2017
More
9/1: 0630-730
Both loads will go down at the same time. Est. 1 hrs
9/11:
0600: KRSS
0630: MSS
9/14:
0600: MSS
0630: KRSS
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30
29
28
Site Wide: 0600-0635 MSS & KRSS Outage
0630:MSS Outage
0600:KRSS Outage
0630:MSS Outage
0700:KRSS Outage